附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号： 2021010149                  申请技术审查时间：2021 年 7 月 21 日

| 技术审查项目名称 | 信嘉奇（大连）商品混凝土有限公司预拌混凝土检测资质（设立）、预拌砂浆检测资质（设立） |
| --- | --- |
| 申请人 | 李震 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、仪器设备 1、校准证书确认表应有技术负责人签字确认。 2、表八：测量范围、准确度等级/不确定度填写错误；校准证书编号等两栏没有填写内容。 3、未提供校准证书原件扫描件。。 二、其他 1、未见房屋产权证明（房票）；未见租用地块平面图。 2、提交的《程序文件》、《质量手册》为非正式有效文件：缺少编制人，未加盖“受控章”，没有最高管理者发布实施的文件。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（