附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：  2021010183                    申请技术审查时间：  2021 年  7 月 15日

| 技术审查项目名称 | 盘锦鸿晟建筑材料制品有限公司预拌砂浆检测资质（增项） |
| --- | --- |
| 申请人 | 李帅 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、仪器设备 仪器设备均为第三方校准，资质申请表的表八中自检/校项目栏和自检/校规范名称及编号栏无须填写。 二、其他 材料文档整体扫描不够清晰，部分参数无法辨认清楚。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |