附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010198                         申请技术审查时间：2021 年07月27日

| 技术审查项目名称 | 大连合创商品混凝土有限公司预拌混凝土检测资质（设立）、预拌砂浆检测资质（设立） |
| --- | --- |
| 申请人 | 陈国栋 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的资质申报材料存在以下问题： - 人员 1、提交的技术人员社保缴费证明中不能体现养老保险缴费情况，须提供统一制式的企业职工基本养老保险缴费证明。 - 仪器设备 - 砂浆搅拌机不符合JG/T3033的规定； - 提交的砂浆抗渗试模校准证书不完整，只有封皮； - 未提供未提供水泥标准稠度用水量试验用量水器（精度±0.5mL）、砂试验套筛、人工砂压碎指标试验仪、石粉含量试验用搅拌机的检定/校准证书，或计量检定合格的承诺函。 - 其它 1、提交的房屋租赁协议中约定的租赁面积仅为200㎡，不满足2号文件要求。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（