附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010214                     申请技术审查时间： 2021 年8 月18日

| 技术审查项目名称 | 大连金和砼制品有限公司预拌混凝土检测（延期）、预拌砂浆检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 范加有 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、仪器设备 1.主要仪器设备表中，维卡仪、恒温恒湿养护箱、所有的电子天平和台秤、成型振实台、自动养护水箱、煮沸箱、混凝土养护室等较多仪器设备的测量范围填写错误。 2.维卡仪准确度填写有误。 3.石子密度检测缺少必要设备容量筒。 二、其他 1.实验室程序文件与该公司实际运行不符合，该公司实验室不具有CMA检验资质，不能对外出具检验报告。程序文件里规定的抽样人员要求和客户保密制度等不适用于该企业。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |