附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010255                        申请技术审查时间：2021 年09月24日

| 技术审查项目名称 | 丹东天圆建筑工程质量检测有限公司建筑工程材料见证取样检测资质(延期）、市政工程材料见证取样检测资质(延期）、地基基础工程检测资质(延期）、主体结构工程现场检测资质(延期）、建筑幕墙工程检测资质(延期）、钢结构工程检测资质(延期）、建筑节能检测资质(延期）、室内环境检测资质(延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 邵丽杰 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的申报材料存在以下问题： - 参数 - 原资质证书中没有以下参数，不予确认。 序号; 资质类别; 检测项目; 参数. 1; 市政工程; 混凝土; 含气量. 2; 室内环境; 室内环境污染物; 甲苯、二甲苯. 2; 见证取样; 混凝土; 抗折强度. 3; 混凝土用水; pH值、氯离子含量、硫酸盐含量、 不溶物、可溶物. 4; 电线电缆; 规格型号. 5; 开关; 爬电距离和电气间隙、通断能力. 6; 阻燃管; 外观、规格尺寸、抗压性能、 跌落性能、阻燃性能. 7; 保温材料燃烧性能分级检测. - 辽住建发【2020】2号文件中没有以下参数，不予确认。 序号; 资质类别; 检测项目; 参数. 1; 见证取样; 绝热用聚苯乙烯泡沫塑料; 燃烧/阻燃性能. 2; 建筑节能; 锚栓; 锚固力现场拉拔试验. - 未见以下参数计量认证，应提交；如若以下参数未通过计量认证，应删除。 序号; 资质类别; 检测项目; 参数. 1; 室内环境; 建筑材料、装修材料中甲醛、总挥发性有机化合物（TVOC)检测. 2; 见证取样; 砂浆、混凝土外加剂; 减水率. 3; 防水涂料; 耐热度、粘结性. 4; 阀门; 装配质量. 4、以下参数为辽住建发【2020】2号文件中必须具备的检测能力，未见参数计量认证，应提交。 序号; 资质类别; 检测项目; 参数. 1; 市政工程; 沥青混合料性能; 试件密度. 2; 砂浆; 分层度、抗渗. 3; 室内环境; 室内环境污染物; 甲醛、TVOC. 4; 地基土壤氡浓度. - 人员 - 未见技术负责人任命文件。 - 技术人员王景娟、王志鹏、于晓淼、张金诚身份证扫描件已过有效期限。 - 未提交技术人员高鹏东、王强、刘海平、任雪霏、田野、宋彩君、刘通、曲正阳、史鑫盛完整的身份证扫描件。 - 未见技术人员张凤清身份证、学历证书、职称证书、检测技术培训证明。 - 未见技术人员关裕湘学历证书、职称证书。 - 未见技术人员刘海平学历证书。 - 技术人员“高鹏东、王强、田野、宋彩君、刘通”毕业证书中出生日期有误，应提交有效的释疑材料。 - 技术人员“张金诚”毕业证书中姓名与身份证不一致，应提交有效的释疑材料。 - 应提交技术人员“高鹏东、王强、刘通”有效的社会保险证明。 - 其他 1、未见丹东市振兴区青年大街55号场所房屋租赁合同。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（