附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010272                   申请技术审查时间：2021 年 11月15日

| 技术审查项目名称 | 营口天兴吉运商品混凝土有限公司预拌混凝土检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 冯君田 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、仪器设备 1、表八“自检/校项目”一栏应填写“校准”。检测项目填写有误，未见抗冻、水泥安定性、凝结时间、外加剂、掺合料仪器设备。 2、未见仪器设备校准证书确认表。 二、其他 1、未见实验室面积证明材料。 2、提交的《程序文件》、《质量手册》未加盖受控章，且发布实施时间为2009年，未根据现行的《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》RB/T214-2017及相关管理办法，对《程序文件》、《质量手册》进行重新发布。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（