附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010322                    申请技术审查时间：2021 年 11 月22日

| 技术审查项目名称 | 本溪满族自治县宏业建筑工程质量检测有限公司 建筑工程材料见证取样检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 梁春芳 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | - 经审查，该单位提交的申报材料存在以下问题： - 参数 - 辽住建发【2020】2号文件中没有以下参数，不予确认。 - 序号; - 检测项目; - 参数. - 1; - 水泥; - 流动度. - 2; - 钢材; - 接头抗拉强度、反向弯曲. - 3; - 砂浆; - 分层度、抗渗性、拉伸粘结强度. - 4; - 砌墙砖及砌块; - 外观质量、吸水率. - 5; - 防水材料; - 外观、撕裂性能、接缝剥离性能. - 6; - 瓦; - 外观质量、耐急冷急热性. - 7; - 管材管件; - 坠落、热烘箱. - 8; - 阀门; - 上密封. - 9; - 电线电缆; - 标志. - 10; - 建筑用绝缘电工套管及配件; - 氧指数. - 11; - 开关; - 防触电保护. - 11; - 插座; - 标志、电气强度、分段容量. - 以下参数填写不规范，须修改。 - 序号; - 修改前; - 修改后. - 1; - 水泥（保水率）; - 水泥(砌筑水泥保水率）. - 2; - 电线电缆（外径）; - 电线电缆(规格尺寸）. - 3、提交的检验检测机构资质认定证书及附表中单位名称与工商营业执照中的单位名称不一致，且未见相关变更材料。 - 人员 - 未见有效的技术负责人任命文件。 - 技术人员的劳动合同、检测技术培训证明、社会保险证明中单位名称与申请单位名称不一致，应提交有效的释疑材料，且应提交所有技术人员近期的社会保险证明。 - 仪器设备 - 未见砂浆稠度仪、温度计、李氏瓶、压碎指标测定仪检定/校准证书，或计量检定合格的承诺书/承诺函。 - 低温试验箱校准证书无法指导防水材料检测工作，应增加低温试验箱常用温度点的检定/校准，并提交有效的检定/校准证书，或计量检定合格的承诺书/承诺函。 - 四、其他 - 应提交完整有效的告知承诺书。 - 提交的《程序文件》、《质量手册》及《作业指导书》中单位名称与申请单位名称不一致，且《作业指导书》中部分标准已作废，应提交有效的《程序文件》、《质量手册》及《作业指导书》。 - 提交的房屋所有权证书中房屋所有权人为建兴房屋开发有限公司，应提交有效的房屋所有权证书或其他有效的释疑材料。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（