附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010309                    申请技术审查时间：2021 年 11 月14日

| 技术审查项目名称 | 绥中滨海筑龙建筑材料有限公司预拌混凝土检测资质（新办） |
| --- | --- |
| 申请人 | 佟璐 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的申报材料存在以下问题： - 参数 - 辽住建发【2020】2号文件中没有以下参数，不予确认。 - 序号; - 检测项目; - 参数. - 1; - 粗集料; - 有害物质含量. - 以下参数填写不规范，须修改。 - 序号; - 修改前; - 修改后. - 1; - 混凝土用水（硫化物含量）; - 混凝土用水（硫酸盐含量）. - 2; - 混凝土外加剂（钢筋腐蚀）; - 混凝土外加剂（钢筋锈蚀）. - 人员 - 未见技术人员张宝元、赵北龙建筑材料检测技术培训证明。 - 仪器设备 - 主要仪器设备及其检定/校准一览表中检测项目参数填写不完整，部分检测项目参数用主要仪器设备及设备测量范围、准确度等级/不确定度填写不正确。 - 只提交了检定证书封皮，无法确认检定结果是否符合试验方法标准中要求，应提交完整的检定/校准证书，或计量检定合格的承诺函/承诺书。 - 雷氏夹测定仪、沸煮箱、标准稠度凝结时间测定仪等部分仪器设备为测试报告，应提交有资质的法定计量单位或通过CNAS认可的校准机构出具的检定/校准证书，或计量检定合格的承诺函/承诺书。 - 未见砂石套筛、徐变仪、水泥试体养护箱、电热恒温水浴锅、石子压碎指标测定仪、人工砂压碎指标测定仪、塞尺、游标量角器、水泥净浆加水器、钢直尺、游标卡尺、火焰光度计、碱骨料试验箱、碱活性测长仪、压力泌水仪、碳化箱、钢筋锈蚀仪、酸式滴定管、移液管、混凝土收缩仪、分析天平、砂石试验用电子天平、台秤、全自动冻融试验箱、含气量测定仪等仪器设备检定/校准证书，或计量检定合格的承诺函/承诺书。 - 其他 - 提交的房屋产权证明中无办公、试验场所面积，无法确认办公、试验场所面积是否符合辽住建发【2020】2号文件要求。 - 《质量手册》、《程序文件》及《作业指导书》编制依据不正确，《作业指导书》中部分标准已作废，应提交有效的质量体系文件。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（