附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2021010351                申请技术审查时间：  2021 年 12 月23日

| 技术审查项目名称 | 阜新兴华商砼有限公司预拌混凝土检测资质（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 艾林 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位存在以下问题： 一、参数 1、以下参数辽住建发【2020】2号文件中没有规定，须删除。 序号; 检测项目; 参数. 1; 细集料; 人工砂压碎指标. 2、须修改的内容 序号; 修改前; 修改后. 1; 细料; 细集料. 二、仪器设备 1、部分仪器设备没有填写准确度等级/不确定度。 2、主要仪器设备一览表应按照申请项目资质对应填写 3、缺少水泥细度检验必要设备负压筛析仪，缺少细集料泥块含量检验必要设备试验筛，粗集料含泥量检验缺少对应量程的电子计重秤，混凝土检验必要设施养护室未在表中列出。 三、其他 1、申报材料中部分图片扫描模糊，相关申报信息无法辨认。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |