附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号： 2022010006                    申请技术审查时间：2022年02月22日

| 技术审查项目名称 | 鞍山新城建商品混凝土有限公司预拌混凝土检测资质延期 |
| --- | --- |
| 申请人 | 佟铭胜 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该机构提交的资质申报材料存在以下问题： - 人员 - 提交的技术人员马乐的养老保险缴费证明仅缴费至2021年11月，须提供最近连续三个月的缴费证明材料； - 未提供技术人员时维华的职称证书； - 提交的技术人员时维华和张慧的养老保险缴费证明材料中社会保障卡号完全相同，存疑，须提供其企业职工基本养老保险缴费证明。 - 仪器设备 - 提交的低温箱校准证书校准的温度点不能有效指导混凝土抗冻试验检测工作； - 未提供45μm和80μm方孔筛校准证书，或计量检定合格的承诺函。 - 其它 1、资质申请表的专业技术人员情况总表中填写的技术人员时维华的试验员证号与提交的试验员证不一致。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（