附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010072                 申请技术审查时间：2022年03月09日

| 技术审查项目名称 | 中铁十九局集团工程检测有限公司-地基基础工程检测（延期） |
| --- | --- |
| 申请人 | 王俊杰 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题： - 一、人员 - 未提交检测技术人员名册、身份证、劳动合同、社会保险证明、学历证书、职称证书、执业资格证书、检测技术培训证明。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（