附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2022010036                   申请技术审查时间：  2022 年03月 24日

| 技术审查项目名称 | 辽宁双鞍建筑工程技术有限公司预拌砂浆检测资质（设立） |
| --- | --- |
| 申请人 | 贾明樵 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的申请材料存在以下问题： - 人员 - 未提供所有技术人员在辽宁双鞍建筑工程技术有限公司参保的社会保险证明。 - 仪器设备 - 砂浆搅拌机校准项目与设备工作特性不符，须重新对砂浆搅拌机进行校准，并提交有效的校准证书。 - 主要仪器设备及其检定/校准一览表填写不准确，未根据申请表中第五项申请的具体检测参数填写此表中的检测参数，且未按检测参数填写所需主要仪器设备及相关信息。 - 其他 - 提供的房屋租赁合同中地址与营业执照及申请表中机构地址不一致。 - 法定代表人工作简历填写有误。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |