**附件2**

**辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单**

建设工程质量检测机构资质审批 **行政审批事项**

受理单编号：2022010240 申请技术审查时间：2022年12 月21 日

|  |  |
| --- | --- |
| 技术审查项目名称 | 阜新沈彰混凝土有限公司预拌混凝土检测资质（延期） |
| 申请人 | 王庆田 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技  术  审  查  意  见 | 经审查，该单位提交的申报材料存在以下问题：   1. 人员 2. 未提交技术人员王雪社保证明材料。 3. 宋磊等5人的社保证明材料中社保缴纳时间为2021年9月至11月，需提交近期社保证明材料。   3、未提交人员检测技术培训证明。   1. 其他 2. 技术负责人基本情况表未签字。 3. 主要仪器设备及其检定/校准一览表填写不规范，未按申请延期的检测项目、参数填写。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |