**附件2**

**辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单**

建设工程质量检测机构资质审批 **行政审批事项**

受理单编号：2022010289 申请技术审查时间：2022年12月20 日

|  |  |
| --- | --- |
| 技术审查项目名称 | 丹东励博建材混凝土有限公司预拌混凝土检测资质（设立） |
| 申请人 | 栾晓军 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技  术  审  查  意  见 | 经审查，该单位提交的申请材料存在以下问题：  一、仪器设备  1、未提交砂石试验用天平（称量20kg、感量20g）检定/校准证书。  二、其他   1. 主要仪器设备及其检定/校准一览表填写不规范，未按申请的检测项目、参数填写。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |