附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2023010016                                     申请技术审查时间：2023年01月07日

| 技术审查项目名称 | 庄河市高强混凝土有限公司申请预拌混凝土检测资质增项 |
| --- | --- |
| 申请人 | 孙公和 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 根据辽住建发〔2020〕2号文件，经审查，该单位提交的申报材料中存在以下问题： 一、参数 1、混凝土（立方体抗压强度）在表8中错误描述为“混凝土抗压强度比”。 二、人员 1、孙胜利学历证书毕业时间与取得职称证书时间超常规程序，须提供此情况的证实材料。 2、孙胜利、刘义德、刘显仲、孙铭尉未提供近三个月的社保证明。 3、刘义德学历证书出生时间与身份证不符，须提供此学历证书的证实材料，且未提供其执业资格证书。 4、孙玉慧学历证书名字与身份证不一致，且没有签发日期。其执业资格证书专业名称与学历证书不符，须提供此情况的证实材料。其退休人员审批表模糊不清，须重新提供。 5、李文革执业资格证书毕业学校与学历证书不一致。 6、申请表中基本情况中技术负责人为孙玉慧，技术负责人基本情况为刘义德。 三、仪器设备 1、混凝土立方体抗压强度缺少塞尺、角度尺 2、混凝土抗冻用低温箱测量范围中“正温”未描述。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |

（