附件2

辽宁省住房和城乡建设厅行政审批技术审查单

建设工程质量检测机构资质审批  行政审批事项

受理单编号：2023010044                         申请技术审查时间：  2023 年02月11日

| 技术审查项目名称 | 大连鸿科建材有限公司 预拌混凝土检测资质（设立）、预拌砂浆检测资质（设立） |
| --- | --- |
| 申请人 | 白永魁 |
| 技术审查部门 | 辽宁省住房和城乡建设厅科技处 |
| 审查时限 | 自受理申请之日起 20 个工作日内提出审查意见。 |
| 技 术 审 查 意 见 | 经审查，该单位提交的申报材料存在以下问题： - 仪器检定/校准确认书审核意见中无确认依据标准。 - 试验仪器、设备位置图中分析天平与水泥胶砂搅拌机、水泥净浆搅拌机摆放一起，不符合分析天平使用环境条件要求。 |
| 备注 | 技术审查部门履行技术审查程序以后，须明确具体专业内容的审查意见，不同意的应注明原因，并将此单返回行政审批处；此单一式两份，技术审查部门和行政审批处各留存一份。 |
| 专家签字 |  |